## 01_ОЛ_общий
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №__________
1 | Информация о заказчике
| Заказчик: |  | Дата заполнения:
| Контактное лицо |  | Тел./факс/E-mail
| Адрес заказчика |  | Кол-во, шт.
2 | Полный код заказа на разделитель сред (заполняется в НПП "ЭЛЕМЕР" или заказчиком по итогам опросного листа)
| Тип РС___________________________________________________________ |  |  | Охладитель ____________________
| полная заказная спецификация РС, согласно форме заказа |  |  | Капилляр ЛК, м ___________________
3 | Информация о заказе (заполняется в НПП "ЭЛЕМЕР")
Менеджер (ЭЛЕМЕР)
| № заказа покупателя (отдел реализации) |  | № заказа на производство на датчик давления из сборки "ДД+РС" (ПДО)
Датчик давления (электронный манометр) для сборки с РС
4 | Условия эксплуатации
| Наименование рабочей среды |  | Концентрация, %
| Давление среды, МПа | Рmin = ________________ Рмах = ________________
| Температура рабочей среды,° С | Tср.min = ________________ Tср.мах = ________________
| Температура окружающей среды (воздуха),° С | Tв.min = ________________ Tв.мах = ________________
5 | Соединение "Прибор+разделитель сред"
| Соединение | Прямая сборка "прибор + разделитель" (для штуцерного конструктива ДА, ДИ, ДВ, ДИВ) | Через капилляр "прибор + капилляр + разделитель" | Через охладитель "прибор + охладитель + разделитель"
| Длинна капиллярной линии ЭЛЕМЕР-ЛК, м | LЛК =____________________ , м (от 0,5 м до 5 м кратно 0,5 м. Свыше 5 м по согласованию)
Полярность камер датчиков дифференциального давления.
Схема монтажа с одним капилляром (указать номер рисунка)
Схема монтажа сдвумя капиллярами (указать номер рисунка)
6 | Разделитель сред
| Тип разделителя. (Определяется заказчиком или техническим специалистом НПП ЭЛЕМЕР). | Тип РС_____________________________________________________________
полная заказная спецификация РС, согласно форме заказа
Вход среды (процесс) , штуцерное присоединение
| Вход среды (процесс), фланцевое присоединение DN, мм | Стандарт | DN, мм | PN, кгс/см2
Промывочное кольцо
Материал мембраны
Материал фланца
Материал корпуса
Ответная часть (фланец)
7 | Охладитель сред
Модель охладителя сред
|  | Ø28мм, Н=108мм | Ø50мм, Н=108мм | Примечание. При заказе разделителя сред с капилляром - охладитель сред не используется.
|  | Твх = 280°С, Твых = 50°С | Твх = 350°С, Твых = 50°С
8 | Дополнительные погрешности вносимые разделителем сред. Обратить внимание!!!
|  | Тип ВА | Тип BW | Тип WF
| Дополнительная погрешность вносимая разделителем сред γ1, % | 0% (штуцерные модели), 0,1% (фланцевые модели)
| Дополнительные погрешность вносимая разделителем сред с капиллярной линией, γ1% | 0,1% (штуцерные модели), 0,2% (фланцевые модели)
| Дополнительная температурная погрешность γ2, вносимая разделителем сред, не более, % от Pв/10°С | 0,1% (штуцерные модели), 0,15% (фланцевые модели)
| Дополнительная температурная погрешность γ2, вносимая разделителем сред с капиллярной линией, не более, % от Pв/10°С | 0,15% (штуцерные модели), 0,3% (фланцевые модели)
9 | Примечание
Дополнительная информация (не обязательно к заполнению)
10 | Технический специалист, выполнивший подбор РС или проверку при подборе РС
| ФИО отвественного лица | Ф.И.О.____________________ | Подпись__________________ | Дата______________________
Традиционная (камера "+" расположена справа)
Обратная (камера "+" расположена слева)
1
2
3
1
2
3
1
2
Н =___ , м. Обязательно указать!
наружняя резьба
внутренняя резьба
М20х1,5
1/2"NPT
3/4"NPT
G 1/4"
G 1/2"
G 3/4"
ГОСТ 12815-80
ANSI 16.5
DIN 2501
10
15
20
25
40
50
65
80
100
125
150
6
16
40
63
100
160
200
ответный фланец F
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
углеродистая сталь 20
молибденовая сталь 10Х17Н13М2Т
Титан
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
с фторопластовым покрытием
с покрытием золотом
Хастеллой
Тантал
Титан
с промывочным отверстием
Н =___ , м. Обязательно указать!
молибденовая сталь 10Х17Н13М2Т
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
молибденовая сталь 10Х17Н13М2Т
углеродистая сталь 20
ОС-100-ОХ-28
ОС-100-ОХ-50
+
-
+
-

## Ограничения по РС
Технические характеристики РС и ограничения по давлению и температуре.
Тип BА
Параметр | ВА-…5319 | ВА-…5320 | ВА-…5321 | ВА-…5322 | ВА-…5497
Диапазон рабочих давлений, кГс/см2 | –1…60 |  | –1…600 |  | –1…60
Минимальный верхний предел измерения прибора, кГс/см2 | 0.6 |  | 10 |  | 0.6
Диапазон рабочих температур, °С (без капилляра) | –25…+150
Диапазон рабочих температур, °С (с капилляром) | –25…+200 | –25…+400 | –25…+200 | –25…+400 | –25…+200
Тип BW
Параметр | Типоразмер мембраны
| S | M | L | Lf
Диапазон рабочих давлений, кГс/см2 | 0…600 | 0…250 | –1…50 | –1…25
Минимальный верхний предел измерения прибора, кГс/см2 | 10 | 2.5 | 0.5 | 0.1
Диапазон рабочих температур, °С (без капилляра) | –50…+150
Диапазон рабочих температур, °С (с капилляром) | –50…+400
Тип WF
Параметр | Типоразмер мембраны
Диапазон рабочих давлений, кГс/см2 | –1…250
Минимальный верхний предел измерения прибора, кГс/см2 | 0,25 кгс/см2 (25 кПа)
Диапазон рабочих температур, °С (без капилляра) | –50…+150
Диапазон рабочих температур, °С (с капилляром) | –50…+400

## капилляр_ ЭЛЕМЕР-ЛК_хар_ки
Таблица 1. Технические характеристики капиллярной линии ЭЛЕМЕР-ЛК
№ | Параметры |  | Модель М1 | Модель М2 (с адаптером)
1. | Размеры капилляра (диаметр/ толщина стенки) |  | 3 х 0,5 мм | 3 х 0,5 мм
3 х 0,8 мм
2. | Адаптер (держатель) |  | нет | Со встроенным адаптером. Специальная приварная металлическая трубка с каждой стороны капиллярной линии, обеспечивающая дополнительную прочность конструкции.
3. | Номинальное давление, РN |  | 10 МПа, 16 МПа, | 10 МПа, 16 МПа,
|  |  | 25 МПа, 40 МПа | 25 МПа, 40 МПа,
60 МПа (только для 3 х 0,8 мм)
4. | Диапазон рабочих температур |  | -50…+300 °С
5. | Материал капилляра |  | Нержавеющая сталь 316L (03Х17Н14М3) | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
6. | Материал металлорукава |  | Нержавеющая сталь 304 (08Х18Н10) | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
7. | Размерный ряд длин капиллярной линии, м* |  | 1 м, 2 м, 3 м, 5 м | 0,5 м, 1 м, 2 м, 3 м, 4 м, 5 м
8. | Резьбовое присоединение | Вход (процесс) | Наружная М20х1,5 | Наружная М20х1,5
Наружная G1/2
|  | Выход (прибор) | Внутренняя М20х1,5,
Наружная К1/4 (1/4NPT)
Примечание:
*По отдельному согласованию с заказчиком возможно изготовление капиллярной линии нестандартного размера для модели М2
Таблица 2. Габаритные и присоединительные размеры капиллярной линии ЭЛЕМЕР-ЛК моделей М1 и моделей М2.
ЭЛЕМЕР-ЛК модель М1
ЭЛЕМЕР-ЛК модель М2 (с адаптером)
Пример заказа
ЭЛЕМЕР-ЛК | М1 | 3 | 1 | 40 | 11 | М20 | М20В | ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ЭЛЕМЕР-ЛК | М2 | 3Н | 3 | 60 | 12 | М20 | 1/4NPT | ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

## 06_Выбор типа РС
Алгоритм выбора типа разделителей сред (тип РС).
1. Присоединение к процессу
|  | 2. Штуцерное (резьбовое) |  |  | 2. Фланцевое
| 3. Разборный тип разделителя . Возможность обслуживания. |  | 3. Сварной тип разделителя. Не обслуживается. | 3. Фланцевое сварное (ГОСТ Ду50, Ду100 ). |  | 3. Фланцевое сварное (ГОСТ Ду, DIN, ANSI).
| Tmin = -25°C |  | Tmin = -50°C | Tmin = -25°C |  | Tmin = -25°C
| Tmах = +200°C |  | Tmах = +400°C | Tmах = +200°C |  | Tmах = +200°C
| Рmin = 60 кПа, Рmах = 60 МПа |  | Рmin = 60 кПа, Рmах = 60 МПа | Рmin = 60 кПа, Рmах = 60 МПа |  | Рmin = 25 кПа, Рmах = 25 МПа
| Мембраны: металлические, фторопласт |  | Мембраны: металлические. | Мембраны: металлические, фторопласт. |  | Мембраны: металлические.
| 4. РС типа ВА-5319 (5321). Перейти на опросный лист РС типа ВА-5319 (5321). |  | 4. РС типа WF. Перейти на опросный лист РС типа WF. | 4. РС типа ВА-5320 (5322). Перейти на опросный лист РС типа ВА-5320 (5322). |  | 4. РС типа WF. Перейти на опросный лист РС типа WF.

## рекомендации подбора WF
Для понимания как будет выглядеть конструкция фланцевого разделителя типа WF ( с внешней мембраной, с мембраной внутри фланца или с переходным фланцем), необходимо сравнить выбранный диаметр мембраны (М50/80/100/125/150) с величиной равной расстоянию между центрами крепежных болтов - диаметр болта.
Пример:
мембрана М100 - Х,
расстояние между центами болтов фланца DN50/PN40 125мм - Y
диаметр болтов 16мм - Z
Получается Y-Z=109мм, что мало для размещения мембраны внутри фланца так как 4,5мм по сварному шву не даст необходимой прочности конструкции, лучше делать запас около 10мм. Значит конструкция фланца будет с переходным фланцем.